1.AMAÇ: Cihazlardan elde edilen sonuçların doğruluğunu tespit etmek, cihazın doğru kullanımını sağlamak.

2.KAPSAM: Doktor ve hemşireleri kapsar.

3.SORUMLULAR: Başhekim, Başhemşire, Sorumlu Uzman Doktor, Sorumlu Hemşire

4.UYGULAMA:

  - Hasta sırt üstü yatırılır.

  - Hasta EKG kablolarının bağlama yerlerine jel sürülür.

  - Cihazın açma-kapama düğmesi açık konumuna getirilir.

  - Cihaz istenen joule değerine getirilir.

  - Kaşıklara jel sürülür ve şarj olana kadar beklenir.

  - Kaşıklar hastanın uygun yerleri hariç temas ettirilmez.

  - Kaşıkların üzerindeki düğmelere aynı anda basılır ve uygulama yapılır.

  - Uygulama bitiminde cihaz kapatılır, uygun dezenfektan maddelerle temizlenir.

  - Günlük şarj olup olmadığı cihaz açıp kapatılarak batarya göstergesinden kontrol edilir.

  - Şarj bitince güç kablosu toprak hatlı prize takılır, şarj dolu konumuna gelince güç kablosu prizden çekilir.