1.AMAÇ: Cihazlardan elde edilen sonuçların doğruluğunu tespit etmek, cihazın doğru kullanımını sağlamak.

2.KAPSAM: Hemşire, ebe ve acil tıp teknisyenlerini kapsar.

3.SORUMLULAR: Başhekim, Başhemşire, Sorumlu Hemşire

4.UYGULAMA:

  - Oksijen Flowmetresi Oksijen girişine takılır.

  - Oksijen Flowmetrenin vanası açılır.

  - Flowmetre nemlendirme kabındaki distile su seviyesi kontrol edilir.

  - Oksijen maskesi ya da nazal kanül hastaya bağlanır.

  - Flowmetre ayar düğmesinden oksijen miktarı ayarlanır.

  - Hastaya oksijen verme işlemi bittikten sonra vana kapatılır.

  - Oksijen girişleri ve manometreden tüp oksijen miktarı kontrol edilir; herhangi bir arıza durumunda gerekli birimlere bildirilir.

  - Oksijen tüpü bitmişse değiştirilir, kullanıma hazır halde bırakılır.

  - Günlük olarak Flowmetrenin bakımı XH TL/? Sterilizasyon Ve Dezenfeksiyon Talimatı doğrultusunda yapılır ve günlük nemlendirme kabındaki distile su değiştirilir.