1.AMAÇ: Cihazlardan elde edilen sonuçların doğruluğunu tespit etmek, cihazın doğru kullanımını sağlamak.

2.KAPSAM: Hemşire ve ebeleri kapsar.

3.SORUMLULAR: Başhekim, Başhemşire, Sorumlu uzman doktor, sorumlu hemşire

4.UYGULAMA:

  - Cihazın güç kablosu toprak hatlı prize takılır

  - Hasta ve yakınına işlem anlatılır

  - Nebul seti cihaza takılır

  - İlaç hazneye dökülür, doktor isteğine göre distile su ilave edilir

  - Cihazın açma/kapama anahtarı açılır

  - İlaçlı buhar çıkışı gözle kontrol edilir

  - Hastaya yüz maskesi veya ağızlık ile uygulanır

  - İlaçlı buhar çıkışı durunca cihaz kapatılır

  - Cihaz XH ?  Sterilizasyon Ve Dezenfeksiyon Talimatı doğrultusunda tekrar kullanılacak hale getirilir ve bırakılır.