1.AMAÇ: Ultrason cihazı kullanımının tanımlanması.

2.KAPSAM: Bu talimat teknik hizmetler birimini ve cihazı kullanan personeli kapsar

3.SORUMLULAR: Başhekim, Sorumlu Başhekim Yardımcısı, KYSS, Hastane Müdürü, Başhemşire, Sorumlu Uzman Doktor, Sorumlu Röntgen Teknisyeni, Röntgen Teknisyenleri

4.UYGULAMA:

  - Cihazın fişi prize takılır.

  - Cihaz açma düğmesiyle açılır.

  - Tedavi yapılacak bölgeye ultrason jeli sürülür.

  - Ultrason probu jelle beraber cilt üzerine temas ettirilir.

  - Başlık dairesel veya uzunlamasına hareketlerle cilt üzerine temas ettirilerek endike olan hastalara zarar vermeyecek bölgelere yavaş bir şekilde uygulanır.